Дело № 5-403-2502/2026
УИД 86МS0056-01-2026-002790-37

                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                   по делу об административном правонарушении
город Радужный






                   28 мая 2026 года
Мировой судья судебного участка № 2 Радужнинского судебного района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры Караева Виктория Олеговна (628462, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, микрорайон 6, строение 21), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении:
Администрации города Радужный, ИНН 8609012600, ОГРН 1028601468774, юридический адрес: 628462, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон 3, дом 3, не подвергнутого административному наказанию за совершение однородного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
                                               УСТАНОВИЛ:
13.05.2026 должностным лицом – государственным инспектором г. Радужный по пожарному надзору * А.В. составлен протокол в отношении Администрации города Радужный, которым установлено, что Администрация города Радужный не выполнила в установленный срок – до 01.04.2026 законное предписание Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отдела надзорной деятельности  и профилактической работы (по г. Радужному) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре № * от 14.05.2025 года об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а именно:
- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОНТ «Энергетик»;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, СНТ Общество «Кедровый»;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, СОО «Кедровый» блок УТТ-3;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федераций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, общество «Буровик»;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, общество «Здоровье»;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, СОО «Радужное»;

- в нарушение п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479; статьи 4, 6, 62, 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.1, п. 8.9, п. 10.4, п. 10.8, п. 10.10 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», п. 2.11, п. 2.12, табл. 5, 9.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения») органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, ОДНП «Баклажан», чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор).

Таким образом, в действиях (бездействиях) юридического лица — администрации города Радужный, осуществляющей деятельность по адресу: Россия, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный, микрорайон 3, дом 3, имеются достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор».
При рассмотрении дела представитель Администрации города Радужный Федив Ю.В., действующая на основании доверенности от 24.02.2026 № *, с вменяемым правонарушением не согласилась. При рассмотрении дела просила прекратить производство по делу, тем самым освободив на основании ст. 2.9 КоАП РФ от административной ответственности ввиду малозначительности совершенного административного правонарушения, объявив администрации города Радужный устное замечание. А в случае, если суд не усмотрит оснований для признания административного правонарушения малозначительным, руководствуясь ч. 2.2. ст. 4.1 КоАП РФ просила снизить административный штраф в размере менее минимального размера. В обоснование указала, что Администрация города Радужный не уклонялась от выполнения предписаний, приняла все возможные меры в целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 24.02.2026 года КУ «ДЕЗ по ГХ» городского округа Радужный ХМАО – Югры, действующий от имени городского округа Радужный ХМАО – Югры заключило муниципальный контракт №* с ИП Воскобоев В. А. о выполнении работ по устройству источников противопожарного водоснабжения для обеспечения нужд пожаротушения на территории СОНТ «Здоровья» на общую сумму 6412775 рублей. Исходя из ч. 2 ст. 72 Бюджетного Кодекса РФ, государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке (за исключением случаев, при которых в соответствии с законодательством Российской Федерации соответствующая закупка включению в такой план-график не подлежит), и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи. Средства местного бюджета — основной источник финансирования. Объём бюджетных ассигнований определяется при формировании бюджета на очередной финансовый год и может уточняться ежегодно. В силу того, что финансовые ресурсы, предусмотренные в рамках бюджета на конкретный год, ограничены, а бюджет города Радужный не располагает значительными денежными средствами, немедленное выполнение предписаний государственного инспектора по пожарному надзору представляется затруднительным. Также необходимо выделить то, что в настоящее время рассматривается вопрос о наружном противопожарном водоснабжении от водных объектов, так как согласно ч. 4 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, ФЗ, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов. Считает необходимым выделить и то, что администрацией города Радужный заключены Соглашения об организации подвоза воды при тушении пожаров на территории города Радужный не обеспеченной источниками наружного противопожарного водоснабжения от 01.11.2024 №01/02-06-69 и №*, исходя из которых в случае возникновения пожарной ситуации на территории Радужный, не обеспеченной источниками наружного противопожарного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды автоцистернами, поливомоечными и другими автомобилями по заявкам администрации, что, в свою очередь, существенно минимизирует вероятность распространения возгорания. Однако следует отметить, что вышеупомянутые соглашения не были должным образом учтены при составлении протокола об административном нарушении в сфере пожарной безопасности, что вызывает определенные вопросы относительно полноты и объективности проведенного расследования. Также своевременное выполнение предписаний в установленные сроки значительно осложняется климатическими факторами, поскольку осуществление работ возможно только при достижении оптимальных плюсовых температурных условий, что в данной географической зоне представляет собой весьма затруднительное условие. Принимая во внимание, что совершенное администрацией города Радужный деяние не повлекло вредных последствий, вреда здоровью и крупный ущерб, существенного нарушения охраняемых общественных отношений не последовало, имеются основания для признания допущенного администрацией города Радужный административного правонарушения малозначительным.
Исследовав протокол об административном правонарушении и приложенные к нему материалы дела, выслушав доводы представителя Администрации города Радужный Федив Ю.В. и изучив письменные объяснения последней, мировой судья приходит к выводу о наличии в бездействии Администрации города Радужный состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.
В соответствии со ст. 19. Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ; ст. 4, ст. 6, ст. 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЭ; ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пожарная безопасность в границах населенного пункта город Радужный обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности органами местного самоуправления, а именно администрацией города Радужный.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского, сельского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

В соответствии с п. 10 ч.1 ст. 6 устава города Радужный (в редакции от 31.03.2026) к вопросам местного значения относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

Обеспечение пожарной безопасности, являясь одной из важнейших задач государства, регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами.
Согласно ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.
Фактические обстоятельства и вина Администрации города Радужный в совершении административного правонарушения подтверждаются собранными по делу доказательствами, в том числе: протоколом об административном правонарушении от 13.05.2026 № *; выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении Администрации города Радужный от 12.05.2026; копией уведомления о проведении внеплановой выездной проверки от 24.04.2026 № *; копией распоряжения (решения) о проведении внеплановой выездной проверки от 24.04.2026 № *; копией акта выездной неплановой проверки от 13.05.2026; копией предписания об устранении нарушений от 13.05.2026; копией муниципального контракта № * от 28.04.2025; копией муниципального контракта № 0*; копией акта выездной внеплановой проверки от 14.05.2025; копией предписания об устранении нарушений от 14.05.2025.
Как следует из материалов дела, должностным лицом главным государственным инспектором города Радужный по пожарному надзору на основании решения № * от 24.04.2026 в отношении Администрации города Радужный проведена внеплановая выездная проверка с целью исполнения предписания по устранению нарушений от 14.05.2025 № *. 
В ходе проверки административным органом выявлен факт невыполнения предписания от 14.05.2025 № * установлено, что органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОНТ «Энергетик». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания *от 14.05.2025, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОНТ «Энергетик»; Органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО-Югра, г. Радужный, СНТ Общество «Кедровый». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания *от 14.05.2025, пункт предписания 2. Место выявления Нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, СНТ Общество «Кедровый»; Органом местного самоуправления для целен пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОО «Кедровый» блок УТТ-3. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания * от 14.05.2025, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОО «Кедровый» блок УТТ-3; Органом местного самоуправления для целен пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, общество «Буровик». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания * от 14.05.2025, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, общество «Буровик»; Органом местного самоуправления для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, общество «Здоровье». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания * от 14.05.2026, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, общество «Здоровье»; Органом местного самоуправления для целен пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: XМАО – Югра, г. Радужный, СОО «Радужное». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания * от 14.05.2025, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, СОО «Радужное»; Органом местного самоуправления для целен пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения по адресу: XMAO – Югра, г. Радужный, ОДНП «Баклажан». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания * от 14.05.2025, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: ХМАО – Югра, г. Радужный, ОДНП «Баклажан».

Указанное предписание вручено представителю Администрации города Радужный * Ю.С. лично 13.05.2026 года.

Данными акта проверки от 13.05.2026 № * подтверждается несоблюдение Администрации города Радужный указанных выше норм при эксплуатации зданий. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В статье 6 указанного Закона определено, что государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящимся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности. При этом должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества и лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности представляет собой ненормативный правовой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление государственного пожарного надзора, выявившего соответствующие нарушения, возлагающий на лицо, в деятельности которого эти нарушения установлены, обязанности по их устранению в определенные сроки.

При этом в силу положений пунктов 2, 8, 9 статьи 18 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» при применении к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мер государственного принуждения, направленных на устранение выявленных нарушений обязательных требований, должностные лица органов государственного контроля (надзора) обязаны соблюдать права и законные интересы проверенного лица, не допускать их необоснованного ограничения и обосновывать свои действия. В этой связи предписание должностного лица органа государственного пожарного надзора об устранении нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проверке объекта, должно содержать законные требования, соблюдение которых обязательно в силу закона, быть обоснованным как с юридической, так и с фактической стороны и возлагать на лицо, которому оно выдается, реально исполнимые им с учетом фактического технико-эксплуатационного состояния объекта обязанности. Необоснованное возложение предписанием определенных обязанностей на юридическое лицо, по сути, влечет нарушение его законных прав и интересов.

Часть 12 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.
Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях состоит в том, что виновный не выполняет в установленный законом срок законные предписания (постановления, решения, представления) органа или должностного лица, осуществляющего государственный пожарный контроль или надзор, об устранении нарушений законодательства, выявленных упомянутым органом (должностным лицом) самостоятельно либо ставших ему известными. 

Законность предписания предполагает, что предписание выдано в установленном законом порядке, не ущемляющем права поднадзорных субъектов. Кроме того, законными являются те требования, которые ни по форме, ни по существу не противоречат абсолютно определенным предписаниям правовых норм.

Из материалов дела усматривается, что предписание от 14.05.2025 № * года необходимо было исполнить в срок до 01.04.2026, однако, к указанному сроку предписание не исполнено. 

Предписание следует считать законным, если оно выдано уполномоченным органом без нарушения прав проверяемого лица и не отменено в установленном действующим законодательством порядке.

Не отмененное к моменту рассмотрения дела об административном правонарушении предписание органов, осуществляющих государственный надзор, обязательно для исполнения и лица, игнорирующие такие предписания, подлежат административной ответственности.

Как следует из материалов дела, предписание от 14.05.2025 № * года, выданное государственным инспектором г. Радужный по пожарному надзору * А.В., было вручено Администрации города Радужный * Ю.С. лично 13.05.2026 года и в установленном законом порядке не оспаривалось, сроки его исполнения не продлевались.
Оценив исследованные доказательства в их совокупности, мировой судья приходит к выводу, что Администрация города Радужный совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, а также свидетельствующих о совершении правонарушения в условиях крайней необходимости, не установлено.

Вопреки доводам представителя Администрация города Радужный, изложенным при рассмотрении дела, суд не находит оснований для объявления устного замечания или назначения наказания ниже низшего предела. 

При назначении административного наказания Администрация города Радужный мировым судьёй учитывается характер и обстоятельства совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

При таком положении мировой судья приходит к выводу о назначении Администрации города Радужный наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст.ст. 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,
                                               ПОСТАНОВИЛ:

привлечь Администрацию города Радужный к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент административного обеспечения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, л/с 04872D08080) ИНН 8601073664, КПП 860101001, номер счета получателя платежа 0310064300000001870 в ОКЦ № 8 УГУ Банка России//УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты – Мансийск, банковский счет 40102810245370000007, БИК 007162163, ОКТМО 71877000, КБК 72011601203019000140, УИН 0412365400565004032619143. 

                 QR-код для оплаты административного штрафа

	При заполнении документа об оплате дополнительно необходимо указать:

- назначение платежа (оплата административного штрафа);

- уникальный идентификационный номер (указан в постановлении);

- ОКТМО (указан в постановлении);

- код бюджетной классификации (указан в постановлении);

- наименование документа основания (№ и дата постановления);

- сумму административного штрафа (указана в постановлении).


[image: image1.png]





Разъяснить Администрации г. Радужный, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

В соответствии со статьей 31.5 КоАП РФ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, вынесший постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до одного месяца. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, вынесшим постановление, на срок до трех месяцев.

Квитанцию об оплате штрафа в шестидесятидневный срок со дня вступления постановления в законную силу необходимо предоставить мировому судье судебного участка № 2 Радужнинского судебного района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон 6, строение 21, «Дом правосудия», кабинет 207.

Постановление может быть обжаловано в Радужнинский городской суд Ханты – Мансийского автономного округа – Югры в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья

        /подпись/

                        В.О. Караева
Копия верна

Подлинный документ находится в деле № 5-403-2502/2026 мирового судьи судебного участка № 2 Радужнинского судебного района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.
Мировой судья






              В.О. Караева


